NORMATIVA DE CUMPLIMEINTO

SEGÚN EL

TIPO DE PROYECTO

# PROYECTOS DE CALEFACCIÓN

 RD 1751/1998 RITE

 UNE 123001/94 Chimeneas

 NBE-CT-79

 Reglamento de Baja Tensión.

 RD 432/1997

 RD 39/1997

# PROYECTOS DE AIRE COMPRIMIDO

 RD 1627/1997

 RD 1244/1979 Aparatos a Presión

 RD 1495/1991

 Normas UNE

# PROYECTOS DE GLP

 Reglamento de GLP orden 29 de Enero de 1986

 RD 1853/1993 sobre inst. de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.

 RD 713/1974

 RD 2913/1973 reglamento general del Servició Público de gases combustibles.

 RD 1751/1998 RITE

 RD 2414/1961

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e ITC.

Reglamento sobre inst. de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.

# PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE GASOIL

 RD 1423/1999 De Instalaciones Petrolíferas.

UNE 62350-1 “Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles”

UNE 109501 IN “Instalación de tanques de acero aéreos”

# PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

 Ordenanzas Municipales del municipio.

 NBE-CPI-96

 RD 786/2001

 RD 486/2001

 RD 19/2000 Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

 RD 1627/1997

 Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente y Ruidos.

# PROYECTOS DE ACTIVIDAD

 RD 1627/1997

 RD 2114/1996

 RD 952/1997 Ley Básica de residuos Tóxicos y Peligrosos.

 Directiva 91/689/CEE Residuos Peligrosos

 RD 2414/1961 Actividades Molestas e Insalubres.

 NBE-CPI-96

# PROYECTOS DE GRUAS

 RD 836/2003 Sobre Aparatos Elevadores.

PROYECTOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

 RD 842/2002

EXPEDIENTES M.I.N.P.

 RD 3494/1964

PROYECTOS A.T.

 RD 1995/2000

 RD 3275/1982

 RD 32/1998

 Reglamento de Líneas Aéreas.

 LEY 54/1997

# PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

 RD 379/2001

 RD 1942/1993

 RD 485/1997

 RD 1627/1997

 NORMAS UNE

 RECOMENDACIONES UNESA

# PROYECTOS DE AIRE ACONDICIONADO

 RD 1751/1998 RITE

 RD 1630/1992

 RD 275/1995

 RD 2177/1996

 RD 2414/1961

 NORMAS UNE

PROYECTOS DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

 RD 1942/1993

 RD 2177/1996

 RD 1630/1992

 RD 2414/1961

 NBE-CPI-96

 Orden del 9 de Diciembre de 1975.

 Ordenanzas Municipales.